Број: 02-5/2016-6

Дана: 07.10.2016.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 02-5/2016 РЕАГЕНСИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ У ЛАБОРАТОРИЈИ- ПАРТИЈА 3: Реагенси за имунолошке анализе.

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на допис заинтересованог лица, који гласи:

 *„Poštovani,*

*Molimo Vas da se izvrši promena/izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku 02-5/2016 jer se vrši povreda člana 10 Zakona o javnim nabavkama (načelo obezbedivanja konkurencije) i to povredom stava 1 i stava 2 navedenog člana. Konkursnom dokumentacijom na strani 3 je upisano da "ponuđači su dužni da uz ponudu dostave potvrdu proizvođača laboratorijskog aparata da se ponudeni reagensi mogu koristiti na tom aparatu". Kako navedeni aparat iz konkursne dokumentacije na kom će se raditi ispitivanje (Rayto's RT - 2100c Microplate reader) radi (očitava) na sledećim talasnim dužinama (standard wavelength): 405, 45O, 492, 530nm (što se vidi iz priložene tehničke specifikacije aparata) jasno je da bilo koji elisa reagens koji radi na navedenoj talasnoj dužini se može učitavati aplikovati na sledećim (istim) traženim talasnim dužinama. U prilogu dopisa prilažemo uputstvo za upotrebu iz kog se vidi da ELISA test koji nameravamo da ponudimo zahteva čitač od 450 nm jasno je da ponudjeni ELISA reagens će raditi i bez potvrde proizvođača opreme. Traženjem izjava proizvodjača aparata direktno je ograničena konkurencija na jednog ponudjača koiije zastupnik i distributer navedenog proizvodjača opreme (Rayto, Kina) i onemogućava se drugim ponudjačima da učestvuju u ponudi - koji ne mogu da pribave traženi dokaz, a istovremeno se ne prihvata izjava proizvođača reagensa kojeg zastupamo.* “

Специјална болница за реуматске болести Нови Сад као наручилац даје следећи одговор:

*Поштовани,*

Као што је конкурсном документацијом и предвиђено, сваки понуђач може **неометано** да конкурише на партију број 3 и понуди реагенсе за имунолошке анализе. Предвиђено је да се уз реагенсе које намеравате да понудите дате на коришћење и адекватан апарат за имунолошке анализе за кога је потребна потврда а који нужно не мора бити исти тип апарата који се тренутно користи у нашој Установи. Става смо и да ће сваки произвођач апарата несметано издати потврду о могућности коришћења елиза тестова на њему. Захтев који смо поставили није у смислу члана 10. ЗЈН и исти не нарушава конкурентност и транспарентност јавне набавке, већ обезбеђује сигурност квалитета анализа које ће се радити.

**Оваквим ставом Комисија је управо и желела да заштити конкурентност и омогући свим понуђачима неометано учешће у поступку.**

Подсећамо, на страни број 3. Конкурсне документације јасно стоји: „Понуђач је дужан да, уколико понуди све одговарајуће реагенсе уз одговарајућу цену, обезбеди и одговарајући апарат на коришћење.“

**Дакле, то нужно не мора да буде апарат који сте навели у питању.**

**С поштовањем,**

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 02-5/2016